Experiencias en el uso de la Práctica Proyecto en la disciplina Física Experimental

W. Morales González1, J. D. Gutiérrez Pérez2, J. E. Hernández Ruiz3

1 Estudiante 3er Año Licenciatura en Física y Alumno Ayudante Laboratorio de Física Molecular y Termodinámica del Dpto. de Física. Facultad de Matemática, Física y Computación. Universidad Central de Las Villas, Carretera a Camajuaní Km 5½ Santa Clara 54 830. Villa Clara. Cuba., e-mail: wmorales@uclv.cu

2Estudiante 3er Año Licenciatura en Física y Alumno Ayudante Laboratorio de Física Molecular y Termodinámica del Dpto. de Física. Facultad de Matemática, Física y Computación. Universidad Central de Las Villas, Carretera a Camajuaní Km 5½ Santa Clara 54 830. Villa Clara. Cuba., e-mail: jdgutierrez@uclv.cu

3Profesor del Dpto. de Física. Facultad de Matemática, Física y Computación. Universidad Central de Las Villas, Carretera a Camajuaní Km 5½ Santa Clara 54 830. Villa Clara. Cuba., e-mail: jesusehr@uclv.edu.cu

Resumen— En la presente ponencia se presentan las experiencias del colectivo de la disciplina Física Experimental de la carrera de Licenciatura en Física de la Universidad Central de Las Villas en el uso de la Práctica Proyecto. Se describe brevemente qué es y cómo se ubica la Práctica Proyecto en el contexto de la disciplina Física Experimental. Se muestran los resultados fundamentales obtenidos por el colectivo y se presenta a modo de ejemplo uno los proyectos realizado por los estudiantes: Estudio de las propiedades electro-ópticas de un cristal líquido en fase nemática.

Palabras claves— Práctica de laboratorio, Práctica Proyecto, Física Experimental.

# INTRODUCCIóN

El experimento docente puede ser clasificado tomando como criterio para este fin diferentes puntos de vistas, y en este sentido en la literatura especializada pueden encontrarse varias clasificaciones [1-4].  Usualmente en el proceso enseñanza-aprendizaje de la física en las universidades cubanas, el experimento docente se divide en dos tipos fundamentales, a saber: los experimentos demostrativos o demostraciones propiamente dichas y las prácticas de laboratorio. Estas últimas pueden efectuarse de manera frontal, en ciclos o hacerse por proyectos, como se sugiere en el programa de la disciplina Física Experimental del Plan D de la carrera de Licenciatura en Física para la Física Experimental V, al recomendar instrumentar la ejecución de la Práctica Proyecto [5].

La Física Experimental V es la asignatura con la que se culmina la disciplina de Física Experimental, y se desarrolla en el primer semestre del tercer año.La Práctica Proyecto -como el propio nombre lo indica-, es una práctica de laboratorio que se realiza a partir de un proyecto diseñado por el estudiante con la guía, orientación y control del profesor, es decir, el estudiante realiza un “protocolo de investigación” en el que se proyecta qué se pretende hacer, con cuáles medios se realizará y cómo se efectuará. Una vez que el proyecto cuenta con la aprobación del profesor, el estudiante ejecuta su propuesta y realiza el informe correspondiente, el cual finalmente es expuesto y defendido. De este modo, la Práctica Proyecto posibilita un alto grado de independencia de los estudiantes, de integración de sus conocimientos y habilidades en el trabajo experimental, típico de los laboratorios docentes, a la vez que permite su acercamiento y familiarización con los métodos propios del trabajo científico.

Lo antes dicho está en plena correspondencia con la Resolución 210 del 2007 dictada por el Ministro de Educación Superior: “Reglamento para el trabajo docente y metodológico” [6], la cual en su artículo 112 plantea que lapráctica de laboratorio es el tipo de clase que tiene como objetivos que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los métodos y técnicas de trabajo y de la investigación científica; amplíen, profundicen, consoliden, generalicen y comprueben los fundamentos teóricos de la disciplina mediante la experimentación, empleando para ello los medios necesarios, y añade que como norma, en este tipo de clase se deberá garantizar el trabajo individual de los estudiantes en la ejecución de las tareas previstas.

El presente artículo tiene el propósito de describir las experiencias del colectivo de la disciplina Física Experimental de la carrera de Licenciatura en Física de la Universidad Central¨Marta Abreu¨ de Las Villas en la introducción y empleo de la Práctica Proyecto durante el desarrollo de la Física Experimental V.

# MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño de las diferentes asignaturas de la disciplina Física Experimental de la carrera de Licenciatura en Física en la UCLV se ha realizado de modo que, hasta donde es posible, trascurren de modo paralelo a las asignaturas de la disciplina Física General, o sea, en la Física Experimental I las prácticas de laboratorio que se realizan corresponden a experimentos de Mecánica, en la Física Experimental II a experimentos de Calor y Física Molecular y Termodinámica, en la Física Experimental III a experimentos de Electromagnetismo, y en la Física Experimental IV a experimentos de Óptica Geométrica y Ondulatoria, en tanto, en la Física Experimental V se realizan experimentos de Física Moderna y Prácticas Proyectos.

Los estudiantes que cursan la Física Experimental V ya dominan los métodos analíticos y gráficos de procesamiento de los resultados experimentales, tanto de las mediciones directas como indirectas, así como poseen las habilidades experimentales que de forma general requiere el futuro Licenciado en Física. De ese modo, en el diseño de la Física Experimental V se presentan dos momentos, en un primer momento los estudiantes ejecutan un ciclo de prácticas de laboratorio correspondientes a la Física Moderna y en un segundo momento en el cual desarrollan una o dos prácticas de laboratorio del tipo Práctica Proyecto.

Los estudiantes reciben una preparación previa sobre la Práctica Proyecto y se seleccionan las prácticas a realizar. Las prácticas a seleccionar pueden encontrarse en dos grupos, en el primero se encuentran aquellas que involucran experimentos que han sido clásicos en el desarrollo de la física, experimentos totalmente novedosos, las que requieren para su realización del equipamiento más sofisticado y/o de más difícil manipulación, en tanto un segundo grupo de prácticas incluye las que durante algún tiempo fueron tradicionales en los diferentes laboratorios, pero que ya el equipamiento está envejecido y deteriorado, o sea, en obsolescencia parcial o total, y este puede ser de fácil construcción o se pueden realizarse otras variantes.

En ambos casos el trabajo de los estudiantes consiste en hacer la búsqueda y revisión bibliográfica correspondiente y con la guía y orientación del profesor y del técnico de laboratorio, diseñar la práctica (o las practicas) a realizar. Este es en esencia el protocolo que el estudiante presenta al docente, el que una vez discutido y aprobado el estudiante ejecuta. A partir de este protocolo y del procesamiento de la información que se obtiene durante la ejecución del experimento, el estudiante confecciona el informe final, del cual resulta lo que se ha dado en denominar el expediente de la práctica, que contempla los fundamentos teóricos del experimento, la explicación del equipamiento a emplear, la técnica operatoria, la presentación tabulada de los datos experimentales obtenidos, el procesamiento realizado, la presentación de los resultados experimentales con su incertidumbres, las conclusiones y las referencias bibliográficas empleadas. El informe de los resultados en forma de ponencia se expone y defiende ante el profesor o ante un tribunal de profesores de la disciplina. Durante la realización de la Práctica Proyecto los estudiantes trabajan de forma totalmente independientes, sólo el técnico del laboratorio permanece con él para facilitarle los medios y equipos para la práctica. Durante esta etapa, los estudiantes pueden consultar al profesor si lo entienden y sólo se planifican tres actividades presenciales, la de orientación de la Práctica Proyecto, la de aprobación del protocolo de investigación y finalmente la sesión de presentación y discusión de los resultados.

El expediente que de la Práctica Proyecto resulta después puede ser usado por los técnicos y profesores, tanto para la docencia en la propia carrera como en la prestación de servicios.

# Resultados y Discusión

A continuación se presentan, a modo de ejemplo, las ideas más generales del trabajo realizado en la Práctica Proyecto: Estudio del efecto electro-óptico en Cristales Líquidos.

A pesar de que los cristales líquidos son un material común en la vida cotidiana y en la técnica, en los cursos de física actuales no se trata este tema, y en el mejor de los casos, sólo se hace mención a ellos. En el laboratorio de Óptica y Física Moderna de la UCLV se posee el equipamiento y los medios para realizar el estudio experimental de los Cristales Líquidos. Por ello, con esta Práctica Proyecto lo más significativo es la oportunidad que se brinda de que los estudiantes incursionen en algo totalmente nuevo para ellos.

El propio estudiante determinó el objetivo de la práctica, el cual consiste en determinar experimentalmente la curva electro-óptica de una muestra de cristal líquido y sus parámetros cracteristicos, a saber: tensión umbral Vth, tensión de saturación Vr, contraste Dry el gradiente β.

Como resultado de la búsqueda de información sobre el tema y de la revisión bibliográfica realizada el estudiante aporta los fundamentos teóricos del experimento:

Los cristales líquidos representan un nuevo estado de la materia, el que se caracteriza por la tendencia de las moléculas, mesógenas, a orientarse a lo largo de un eje común, al que se le ha denominado eje director. Esto está en contraste con lo que ocurre con las moléculas en la fase líquida, las cuales no poseen orden intrínseco alguno. En el estado sólido, las moléculas están muy ordenadas y tienen un grado de libertad traslacional pequeño. La direccionalidad característica del estado cristal líquido, o mesofase, está entre la del sólido tradicional y la fase líquida. A veces, es difícil determinar si un material se encuentra en el estado cristalino o mesomórfico. Los materiales cristalinos muestran el orden periódico de largo alcance en tres dimensiones. Por definición, un líquido isotrópico no tiene ningún orden de orientación de las moléculas. Las sustancias que no son tan ordenadas como un sólido, pero que todavía tienen algún grado de alineación se les llama propiamente cristales líquidos o mesógenos [7].

Una de las fases más común en los cristales líquidos es la nemática, esta se caracteriza porque las moléculas carecen de orden posicional, esto es, sin un orden particular, pero tienden a apuntar en la misma dirección, a lo largo del eje director, [7]. La mayoría de los cristales líquidos son del tipo nemáticos monoaxiales, sin embargo, algunos cristales líquidos son nemáticos biaxiales. Los nemáticos tienen una fluidez similar a la de los líquidos comunes (isotrópicos) pero pueden ser fácilmente alineados por un campo eléctrico o magnético externo. Los cristales líquidos nemáticos alineados tienen las propiedades ópticas de los cristales monoaxiales y esto los hace muy útiles en pantallas de cristal líquido (LCD). Los materiales de cristal-líquido poseen propiedades ópticas no lineales aún más fuertes en la fase líquido cristalino que en la fase isotrópica. En la fase nemática la reorientación del eje director por un campo eléctrico aplicado resulta de la tendencia del sistema para asumir la configuración con la mínima energía libre. La energía libre total del sistema consiste de la energía de distorsión y la energía de interacción dipolar [7-10, 12, 13].

Para que una cierta distorsión del eje director pueda ocurrir, la intensidad del campo aplicado tiene que ser mayor que un cierto umbral, este efecto se origina en la reorientación colectiva de las moléculas del cristal líquido y su dependencia con la intensidad aplicada (encima del umbral) es no lineal [7-13].

En la Fig.1 se puede apreciar la estructura del dispositivo experimental, con la muestra de cristal líquido en fase nemática, que se estudia en esta práctica, mientras que en la Fig. 2 aparece el diagrama del ordenamiento molecular del cristal líquido en fase nemática y del paso de la luz a través de la muestra.

Fig. 1 Estructura del dispositivo experimental con una muestra de un cristal líquido en fase nemática [11].

Este dispositivo posee una capa de cristal líquido nemático entre los dos cristales, alineados con los electrodos alrededor del sello del material, dentro del cristal las capas del cristal líquido se alinean al aplicar la diferencia de potencial entre los electrodos.

Fig. 2 Diagrama del ordenamiento molecular y el paso de la luz a través de la muestra de cristal líquido en fase nemática del dispositivo experimental [11].

Entre los parámetros que permiten describir las características electro ópticas de los cristales líquidos se encuentran las tensiones umbral y de saturación, y el contraste.

El valor de la tensión aplicada que corresponde al 10% de intensidad máxima de transmisión se denomina tensión umbral ( Vth) e indica cuando el efecto electro-óptico comienza a observarse. Mientras más bajo sea el valor de Vth mayor es la calidad del efecto electro-óptico. Por otra parte, la tensión aplicada que corresponda al 90% de la intensidad máxima de transmisión se llama tensión de saturación (Vr) e indica el valor de tensión necesario para obtener un contraste máximo [11].

El contraste se determina mediante la relación [11]:

(1)

donde imax e  iminson la luminosidades de observación máxima y mínima respectivamente.

Mediante la relación entre las tensiones de saturación y umbral se define el gradiente β [11]:

(2)

el cual también es uno de los parámetros electro-ópticos que permite describir las propiedades de un cristal líquido en fase nemática.

Una curva electro-óptica típica del cristal líquido en fase nemática se muestra en la Fig. 3. Como puede apreciarse de la propia figura, de ella se puede obtener la información necesaria para realizar la descripción de las propiedades electro-opticas del cristal líquido de la cual es representativa.

Fig. 3 Curva electro-óptica típica de un cristal líquido en fase nemática (luminosidad la luz transmitida vs. tensión aplicada) [11].

La fotografía del montaje experimental para el estudio de las propiedes electro-ópticos de un cristal líquido en fase nemática, diseñado por el estudiante, aparece en la Fig. 4.  Se empleó una guía óptica (banco óptico) de 50 cm, en la que se montaron de izquierda a derecha; lámpara láser (3 V de CD, 650 nm, 2 mW de intensidad), dos polaroids de ¼ de onda cada uno, muestra de cristal líquido (dispositivo descrito anteriormente), analizador foto-detector. Además, se hizo uso de un dispositivo integrado por una fuente de tensión (rango de 0-10 V) y un sensor de intensidad óptica (rango de 0-2 mW), y sus respectivos lectores digitales.

Fig. 4 Montaje experimental de la práctica “Estudio de las propiedades electro-ópticas de un cristal líquido en fase nemática”.

La tarea o problema experimental consiste en determinar las propiedades electro-opticas de la muestra de cristal líquido en fase nemática.

Hasta aquí lo que pudiera entenderse como el protocolo de investigación y que los estudiantes presentan al docente, el cual le hace la crítica correspondiente, o sea, realiza los señalamientos, indica hacer las correcciones que corresponda, etc., y finalmente, le da el visto bueno para su ulterior ejecución.

El estudiante realiza la ejecución del protocolo por el mismo desarrollado de forma totalmente independiente, como resultado de ello se obtienen los datos experimentales, los que debe ordenar y tabular adecuadamente.

En el experimento que de describe, luego de ajustar el camino óptico del rayo láser y los ceros de cada uno de los equipos de medición empleados, se procede a realizar las mediciones correspondientes, esto es, variar la tensión aplicada y para cada uno de estos valores determinar los valores correspondientes de la luminosidad de la luz transmitida.

En la Tabla 1 aparecen los resultados del experimento ejecutado por el estudiante.

Tabla 1 Datos experimentales.

| # Tensión aplicada/ V | Luminosidad de la luz trasmitida/ (μW) |
| --- | --- |
| 3.56 | 93 |
| 3.70 | 101 |
| 3.92 | 112 |
| 4.05 | 120 |
| 4.27 | 147 |
| 4.46 | 182 |
| 4.76 | 224 |
| 4.99 | 240 |
| 5.11 | 247 |
| 5.26 | 249 |
| 5.47 | 251 |
| 5.73 | 253 |
| 5.89 | 254 |
| 6.13 | 255 |
| 6.40 | 257 |
| 7.01 | 258 |

El procesamiento de los resultados del experimento, en este caso es muy simple, pues consiste en emplear el método gráfico para determinar las propiedades electro-ópticas de la muestra de cristal líquido a partir de la curva experimental de luminosidad transmitida vs. tensión aplicada. Empleando el MicrocalOrigin versión 8.0, el estudiante obtuvo la curva experimental electro-óptica del cristal líquido en estudio (Fig. 5).

Fig. 5 Curva experimental electro-óptica del cristal líquido estudiado.

A partir de la curva experimental de la Fig. 5 se obtienen los valores de Vr y Vth. Para el 10 % de luminosidad se obtiene:

Vth=(3.33±0.01)  V   e  imin=(58±1) μW

Para un 90 % de luminosidad se obtiene:

Vr=(5.11±0.01) V  e  imax=247±1 μW

Mediante la ecuación (1) se determina contraste, el cual resulta:

Dr=4.2±0.1

Mediante la ecuación (2) se determina el gradiente, el cual resulta:

β=1.53±0.01

Después de realizado el procesamiento de los resultados experimentales, el estudiante realiza su informe, que incluye además del protocolo inicialmente presentado, todo lo relativo a la recolección de datos,  su procesamiento, la presentación de los resultados, las conclusiones del experimento y la bibliografía empleada. Finalmente, como se ha explicado, realiza la defensa de su Práctica Proyecto.

Similarmente ocurre cuando la Práctica Proyecto se refiere a una práctica tradicional, pero que por deterioro parcial o total del equipamiento, no se realiza. Este es el caso de la práctica Resonancia de Ondas Mecánicas, que incluye dos ejercicios uno con ondas longitudinales y otro con ondas trasversales, los que se refieren a resonancia en un tubo de Kunds y en cuerda respectivamente. En ambos cosos la práctica no se efectúa por el deterioro del equipamiento. En este caso la Práctica Proyecto consiste en rehabilitar la práctica tradicional, para lo cual es necesario construir el equipamiento y después hacer todo lo demás, tal cual se ha explicado en el ejemplo analizado. En el momento de escritura de este trabajo, un estudiante con Plan Especial que se encuentra recibiendo la Física Experimental V, tiene asignada como Práctica Proyecto, precisamente esta práctica.

# CONCLUSIONes

La Práctica Proyecto es el nivel superior de práctica de laboratorio que ejecutan los estudiantes durante el desarrollo de la disciplina Física Experimental. En esta modalidad los estudiantes proyectan una investigación experimental, la cual plasman en un protocolo y posteriormente realizan de forma independiente, para finalmente presentar y defender ante un tribunal del colectivo de disciplina o el profesor.

La Práctica Proyecto puede contemplar la realización de experimentos clásicos en la historia de la física, experimentos novedosos, experimentos que requieren equipamiento de mediana o elevada complejidad e incluso de prácticas tradicionales.

REFERENCias

- Crespo Madera EJ y Álvarez Vizoso T (2001) Clasificación de las prácticas de laboratorio de Física. Pedagogía Universitaria 6(2): 1-7.

- Rodríguez-Llerena D y Llovera-González J (2014) Estrategias de enseñanza en el laboratorio docente de Física para estudiantes de ingeniería. Lat Am J Phys Educ 8(4): 1-8.

- Ariza de la Hoz GE (2010) Metodologías utilizadas para el desarrollo de la habilidad experimentalmediante prácticas de laboratorio en el programa de ingenieríaelectrónica de la Universidad Autónoma del Caribe. Prospect 8(1): 29-34.

- Etkina E et al. Role of experiments in physics instruction – a process approach (en línea) https://www.academia.edu/26657261/ Consultado en marzo del 2018.

- Ministerio de Educación Superior (2006) Programa de la Disciplina Física Experimental Plan D Licenciatura en Física.

- Ministerio de Educación Superior (2007) RM 2010/2007 Reglamento para el trabajo docente y metodológico.

- Chávez R y Santiago J (1999) Cristales liquidos Parte I: Cristales Liquidos termotrópicos. Revista de Química Vol. XIII Nro. 2.

- Rego JA et al. (2010) Asymmetric synthesis of a highly soluble 'trimeric' analogue of the chiral nematic liquid crystal twist agent Merck S1011. Liquid Crystals 37 (1): 37-43.

- Madsen L A et al. (2004) Thermotropic Biaxial Nematic Liquid Crystals. Phys. Rev. Lett. 92 (14): 145505.

- Castellano JA (2005). Liquid Gold: The Story of Liquid Crystal Displays and the Creation of an Industry. World Scientific Publishing.  ISBN 978-981-238-956-5.

- Guidebook: FD-LCE-1 Experimental Instrument of Liquid Crystal (LC) Electro-optic Effect. Physics experiments 2007, Laboratorio de Óptica y Física Moderna, Departamento de Física, UCLV.

- Chandrasekhar S (1992) Liquid Crystals. Cambridge: Cambridge University Press. Second edition. ISBN 0-521-41747-3.

- De Gennes P G y Prost J (1993) The Physics of Liquid Crystals. Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-852024-7.